- 会议室音视频询价文件

  - 供  应  商：

  - 日      期：

- 报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于        （项目名称） 询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)        元 (¥        元)的报价（其中不含税        元，增值税税率：     ）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期：   年   月   日

  - 二、供应商需提供的资料

- 2.1、法定代表人资格证明

供应商名称：

供应商地址：

姓名：              年龄：

性别：              职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖公章)

日期：    年   月   日

注:供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

| 身份证正面扫描件 | 身份证反面扫描件 |
| --- | --- |

- 2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系              (供应商）名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                          （项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及               （供应商名称）       均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商名称：(盖公章)

法定代表人：(签字/盖章)

日期：   年   月   日

注:供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

| 身份证正面扫描件 | 身份证反面扫描件 |
| --- | --- |

- 2.3、营业执照（加盖公章）

- 2.4、供应商代理证明或原厂授权。(原厂直接参与无需提供此项)

| 三、清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 |  | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 报价单位 |  | 必填（盖章） |  |  |
| 联系人 |  |  | 法定代表人或授权委托人 |  | 必填 |  |  |
| 电话 |  |  | 电话 |  | 必填 |  |  |
| 邮箱 |  | HABAccb@163.com | 邮箱 |  | 必填 |  |  |
|  |  |  | 报价日期 |  | 必填 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 推荐品牌（投标文件必须填写所投产品品牌型号） |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 12路调音台 | BZ系列技术参数 1.12路单声道输入 2.通道三段均衡 3.内置99 DSP数字效果器 4.一组辅助发送，一组返回 5.60mm 高精度对数式衰减推子 6.双七段主均衡 7.一组立体声输出 8.每路可单独控制+48幻象电源 9.内置带录音功能USB播放器 10.通道静音开关和PEL开关 11.带有2编组 12.通道 Channel：8 Mono 12 Mono 13.通道均衡 Channel EQ：3 Band 3 Band 14.辅助输出 AUX ：1 15.返回 Return：1 16.效果器 Effect：24Bit DSP 17.主输出 Main Out ：1 Stereo 18.编组输出 Groups： 2 19.幻象电源 Phantom power：48V DC 20.USB/REC player：√ | 台 | 1 |  |  | TOA，JBL，SONBS，AVOWIT，MVNZIZ，CVTRON |
| 2 | 10寸二分频全频音箱 | · 由 1 只 10 吋 50 芯低音单元和 1 只 34 芯高音组成的无源全频音箱 ·前倒相式多用途结构设计，可满足各类扩声场所使用 ·精确设计的分频器可优化功率响应及人声部分中频表现力 ·具有均匀且平滑的轴向和偏轴向响应，音质清晰柔和自然 技术参数： ·系统类型： 无源全频音箱 ·分频模式： 内置两分频 ·频率响应： 70Hz-20kHz (-10dB) ·指向性： H80 ° × V50 ° ·额定功率： 250W ·灵敏度： 95dB ·额定阻抗： 8Ω ·最大声压级: 119dB/125dB（Peak） ·总谐波失真: ＜5% ·低音配置: 10 吋 50 芯音圈 140 磁 ·高音配置: 34 芯音圈 90 磁 ·重量：12.2KG ·连接器： SpeakON NL4 ·连接方式： 1+ 1- ·箱体材质： 中纤板 ·表面处理： 水性细点漆 ·面网材质： 1.0mm 厚钢网 ·尺寸： 296×280×500mm | 台 | 4 |  |  | TOA，JBL，SONBS，AVOWIT，MVNZIZ，CVTRON |
| 3 | 壁挂音箱支架 | 性能： 1.产品适合学校、会议室及其它公共场合使用 2.此款是属加厚型的，方便调节角度，板材厚实，性价高 3.可承重80kg 加强型音箱墙壁安装支架，会议室，学校，上墙 ●规格尺寸：可自由伸缩、最短330mm、最长430mm ，钢板厚度3MM左右。 ●多角度调节：可左右摇摆，倾斜角度分别为：25度（约）、45度（约）。 ●承重能力：每对可承受重量80公斤。每只可以挂单15寸音箱！。 悬挂方式: 1.带眼的音箱:把拖板拿下来，直接插入即可。 2.下面带螺丝孔的。安装上拖板。用 | 套 | 4 |  |  | TOA，JBL，SONBS，AVOWIT，MVNZIZ，CVTRON |
| 4 | 专业立体声功放 | 1.稳定可靠、精确、纯净的音质定义了T系列； 2.精确和透亮是T系列的显著特征、超低的失真值和极好的信噪比同样出色； 3.具有立体声、并联、桥接3种模式选择； 4.具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、输入压限保护、采用IC保护电路、灵敏、快速使机器更加安全； 5.专利技术的动态压限控制功率电路,保护系统始终处于安全工作状态； 6.科学合理的散热系统不管工作在8Ω或4Ω都能有效的解决设备内部的散热问题，使设备在正常的温度下工作； 7.精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计，使音质更加完美； 8.采用最新专利接地技术,可省掉浮地开关,而在任何的连接方式时噪声都是最小的； 9.T系列产品噪音低，采用高效的环形变压器； 10.精心打造的性能最优化产品,内部完整的布局足以证明其工艺的考究； 11.额定功率8欧姆立体声：2×400W 12.额定功率4欧姆立体声：2×700W 13.额定功率8欧姆桥接单声道：1×1400W 14.频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz(±1dB)； 15.总谐波失真（额定功率，8欧姆/1KHz）≤0.3%； 16.信噪比（20-20K满功率）≥96dB； 17.输入灵敏度（额定功率@8Ω）0.775V/1.0V/1.4V； 18.尺寸(mm):483×415×100(mm)； 19.重量：17.8kg； | 台 | 2 |  |  | TOA，JBL，SONBS，AVOWIT，MVNZIZ，CVTRON |
| 5 | 电源时序 | 1、采用多功能一体化设计，1U机箱。 2、设备级联接口采用DB9网头设计，。 3、支持RS232、RS485串口输入控制。 技术参数： 1.5米4平方电源线 弱电开关启动 工作电压：AC220V/50~60HZ 最大负载：<7000W（阻性负载） 单路负载：<4000W 可控路数：8 路 外形尺寸（长*宽*高）：270*483*44mm工作电压：AC220V/50~60HZ | 台 | 1 |  |  | TOA，JBL，SONBS，AVOWIT，MVNZIZ，CVTRON |
| 6 | 无线一拖四会议话筒 | 一、性能特点： 1. UHF频段传输信号，红外线对频，手动选频方便现场调试。 2. 采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，避免干扰频率;. 3. 使用频率范围：UHF 640MHz~690MHz，更适合广泛范围使用。 3. 四通道最多200信道接收信号，手持腰包通用，抗干扰能力强； 4. 各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，最多支持6台同时使用（即6台接收机和24个发射器）； 5. 主机面板采用铝合金着色工艺，每个通道4个功能按键，实现多功能操作。 6. 四联屏LCD显示屏，显示工作信道、工作频点、RF接收信号、AF音频信号、锁屏指示、会议座实时电量，实时反馈系统工作状态， 7. 接收机配备4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8 背面设有4个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.具有开关杂音消除电路，避免在开启开关时产生巨大的冲击响声，确保后级功放系统及扬声器的安全 10.具有一键自动搜空闲频点功能轻松选择干净频点。具有锁定按键功能，防止人为误操作。 11.会议座 200个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；(同一发射可在拖二、拖四、拖八中互通互用) 12.会议话筒内置可拆卸式高容量18650电池，底座自带TYPE-C充电接口，可直单独插电或边充电边使用，充满智能断电，安全放心，为您的长时间会议使用保驾护航。 13.会议底座内置静音功能按键，轻触实时显示静音或发言图标，长按开关机，防止多话筒使用引起的不必要啸叫。 14.方管：全金属腔体+方管体设计, 可多方位拾音（可选可拆卸式鹅颈长杆）。 15.双向电量监测，会议座实时电量或欠压，主机直观显示。 16.搭配专用电容咪芯+采用自创音频处理技术，有效提高拾音距离及话语清晰度。中高频丰富, 动态范围大。声音且有磁和混厚感,人声突出，有更好的会议体验 17.使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米 18.适用于各种会议和演讲场合。 19.设备配送4节18650电池及4个TYPE-C充电器。 二、发射话筒参数 1.电源供应：DC 3.7（3.7V 18650）电池持续使用时间：10-15小时2.邻频干扰比：>80dB 3.话筒耗电量：120mA 4.音频动态范围：≥106dB 5.载波频率：UHF 640MHz-690 MHz 6.类型：电容式 7.频率稳定度：±0.001% 8.极性模式：单一指向性 9.频率响应：20Hz-16KHz 10.信噪比：>90dB 11.话筒拾音灵敏度：-32±3dB@1KHz（长管） 12.话筒拾音灵敏度：-35±3dB@1KHz（方管） 三、综合参数 1.工作频率：：UHF 640MHz~690MHz,常用.（可根据不同国家地区使用定制频率） 2.信道数值：共200信道 3.调制方式：FM 4.信道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.001% 6.动态范围：≥100dB 7.最 大频偏：±30KHz 8.频率响应：40Hz～16KHz 9.综合信噪比：>60dB 10.综合失真：<0.5%@1KHz 11.工作距离：约100m（开阔地没有干扰的情况下） 12.工作环境温度：-10℃~50℃ | 台 | 2 |  |  | TOA，JBL，SONBS，AVOWIT，MVNZIZ，CVTRON |
| 7 | 带前级十通道高速反馈抑制器 | 它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。 任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB 超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制啸叫。 数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 内置32位DSP软件算法，线路设计稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 特性和优点: 带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态 十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关 前置麦克风输出总音量调节 每路麦克风独立增益调节 MUSIC输入RCA口 AUX输入RCA口 AUX输出RCA口 独具录播音频RCA输出口输入灵敏度-32dB~-56dB 两路OUTPUT音频输出 OUTPUT输出音调前置调节 技术参数: 供电方式:AC~220V/50Hz 消耗功率:<30W 采样频率:48KHz 频率响应:125Hz~15KHz 失真: ＜0.1% @ 1KHz 信噪比:＞90dB 输入阻抗: 20KΩ 输出阻抗（平衡）: 200Ω 信号延时:＜11ms 温度范围:-10~55℃ | 台 | 1 |  |  | TOA，JBL，SONBS，AVOWIT，MVNZIZ，CVTRON |
| 8 | 12路调音台 | BZ系列技术参数 1.12路单声道输入 2.通道三段均衡 3.内置99 DSP数字效果器 4.一组辅助发送，一组返回 5.60mm 高精度对数式衰减推子 6.双七段主均衡 7.一组立体声输出 8.每路可单独控制+48幻象电源 9.内置带录音功能USB播放器 10.通道静音开关和PEL开关 11.带有2编组 12.通道 Channel：8 Mono 12 Mono 13.通道均衡 Channel EQ：3 Band 3 Band 14.辅助输出 AUX ：1 15.返回 Return：1 16.效果器 Effect：24Bit DSP 17.主输出 Main Out ：1 Stereo 18.编组输出 Groups： 2 19.幻象电源 Phantom power：48V DC 20.USB/REC player：√ | 台 | 1 |  |  | TOA，JBL，SONBS，AVOWIT，MVNZIZ，CVTRON |
| 9 | 8寸二分频全频音箱 | ·由 1 只 8 吋 50 芯低音单元和 1 只 25 芯高音组成的无源全频音箱 ·前倒相式多用途结构设计，可满足各类扩声场所使用 ·精确设计的分频器可优化功率响应及人声部分中频表现力 ·具有均匀且平滑的轴向和偏轴向响应，音色柔靓 技术参数：·系统类型： 无源全频音箱 ·分频模式： 内置两分频 ·频率响应： 80Hz-18kHz (-10dB) ·指向性： H80 ° × V50 ° ·额定功率： 150W ·灵敏度： 94dB ·额定阻抗： 8Ω ·最大声压级: 116dB/122dB（Peak） ·总谐波失真: ＜5% ·低音配置: 8 吋 50 芯音圈 134 磁 ·高音配置: 25 芯音圈 80 磁 ·重量： 8.4KG ·连接器： SpeakON NL4·连接方式： 1+ 1- ·箱体材质： 中纤板 ·表面处理： 水性细点漆 ·面网材质： 1.0mm 厚钢网 ·尺寸： 250×218×424mm | 台 | 4 |  |  | TOA，JBL，SONBS，AVOWIT，MVNZIZ，CVTRON |
| 10 | 壁挂音箱支架 | 性能： 1.产品适合学校、会议室及其它公共场合使用 2.此款是属加厚型的，方便调节角度，板材厚实，性价高 3.可承重80kg 加强型音箱墙壁安装支架，会议室，学校，上墙 ●规格尺寸：可自由伸缩、最短330mm、最长430mm ，钢板厚度3MM左右。 ●多角度调节：可左右摇摆，倾斜角度分别为：25度（约）、45度（约）。 ●承重能力：每对可承受重量80公斤。每只可以挂单15寸音箱！。 悬挂方式: 1.带眼的音箱:把拖板拿下来，直接插入即可。 2.下面带螺丝孔的。安装上拖板。用 | 套 | 4 |  |  | TOA，JBL，SONBS，AVOWIT，MVNZIZ，CVTRON |
| 11 | 专业立体声功放 | 1.稳定可靠、精确、纯净的音质定义了T系列； 2.精确和透亮是T系列的显著特征、超低的失真值和极好的信噪比同样出色； 3.具有立体声、并联、桥接3种模式选择； 4.具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、输入压限保护、采用IC保护电路、灵敏、快速使机器更加安全； 5.专利技术的动态压限控制功率电路,保护系统始终处于安全工作状态； 6.科学合理的散热系统不管工作在8Ω或4Ω都能有效的解决设备内部的散热问题，使设备在正常的温度下工作； 7.精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计，使音质更加完美； 8.采用最新专利接地技术,可省掉浮地开关,而在任何的连接方式时噪声都是最小的； 9.T系列产品噪音低，采用高效的环形变压器； 10.精心打造的性能最优化产品,内部完整的布局足以证明其工艺的考究； 11.额定功率8欧姆立体声：2×400W 12.额定功率4欧姆立体声：2×700W 13.额定功率8欧姆桥接单声道：1×1400W 14.频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz(±1dB)； 15.总谐波失真（额定功率，8欧姆/1KHz）≤0.3%； 16.信噪比（20-20K满功率）≥96dB； 17.输入灵敏度（额定功率@8Ω）0.775V/1.0V/1.4V； 18.尺寸(mm):483×415×100(mm)； 19.重量：17.8kg； | 台 | 2 |  |  | TOA，JBL，SONBS，AVOWIT，MVNZIZ，CVTRON |
| 12 | 电源时序 | 1、采用多功能一体化设计，1U机箱。 2、设备级联接口采用DB9网头设计，。 3、支持RS232、RS485串口输入控制。 技术参数： 1.5米4平方电源线 弱电开关启动 工作电压：AC220V/50~60HZ 最大负载：<7000W（阻性负载） 单路负载：<4000W 可控路数：8 路 外形尺寸（长*宽*高）：270*483*44mm工作电压：AC220V/50~60HZ | 台 | 1 |  |  | TOA，JBL，SONBS，AVOWIT，MVNZIZ，CVTRON |
| 13 | 无线一拖四会议话筒 | 一、性能特点： 1. UHF频段传输信号，红外线对频，手动选频方便现场调试。 2. 采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，避免干扰频率;. 3. 使用频率范围：UHF 640MHz~690MHz，更适合广泛范围使用。 3. 四通道最多200信道接收信号，手持腰包通用，抗干扰能力强； 4. 各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，最多支持6台同时使用（即6台接收机和24个发射器）； 5. 主机面板采用铝合金着色工艺，每个通道4个功能按键，实现多功能操作。 6. 四联屏LCD显示屏，显示工作信道、工作频点、RF接收信号、AF音频信号、锁屏指示、会议座实时电量，实时反馈系统工作状态， 7. 接收机配备4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8 背面设有4个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.具有开关杂音消除电路，避免在开启开关时产生巨大的冲击响声，确保后级功放系统及扬声器的安全 10.具有一键自动搜空闲频点功能轻松选择干净频点。具有锁定按键功能，防止人为误操作。 11.会议座 200个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；(同一发射可在拖二、拖四、拖八中互通互用) 12.会议话筒内置可拆卸式高容量18650电池，底座自带TYPE-C充电接口，可直单独插电或边充电边使用，充满智能断电，安全放心，为您的长时间会议使用保驾护航。 13.会议底座内置静音功能按键，轻触实时显示静音或发言图标，长按开关机，防止多话筒使用引起的不必要啸叫。 14.方管：全金属腔体+方管体设计, 可多方位拾音（可选可拆卸式鹅颈长杆）。 15.双向电量监测，会议座实时电量或欠压，主机直观显示。 16.搭配专用电容咪芯+采用自创音频处理技术，有效提高拾音距离及话语清晰度。中高频丰富, 动态范围大。声音且有磁和混厚感,人声突出，有更好的会议体验 17.使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米 18.适用于各种会议和演讲场合。 19.设备配送4节18650电池及4个TYPE-C充电器。 二、发射话筒参数 1.电源供应：DC 3.7（3.7V 18650）电池持续使用时间：10-15小时2.邻频干扰比：>80dB 3.话筒耗电量：120mA 4.音频动态范围：≥106dB 5.载波频率：UHF 640MHz-690 MHz 6.类型：电容式 7.频率稳定度：±0.001% 8.极性模式：单一指向性 9.频率响应：20Hz-16KHz 10.信噪比：>90dB 11.话筒拾音灵敏度：-32±3dB@1KHz（长管） 12.话筒拾音灵敏度：-35±3dB@1KHz（方管） 三、综合参数 1.工作频率：：UHF 640MHz~690MHz,常用.（可根据不同国家地区使用定制频率） 2.信道数值：共200信道 3.调制方式：FM 4.信道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.001% 6.动态范围：≥100dB 7.最 大频偏：±30KHz 8.频率响应：40Hz～16KHz 9.综合信噪比：>60dB 10.综合失真：<0.5%@1KHz 11.工作距离：约100m（开阔地没有干扰的情况下） 12.工作环境温度：-10℃~50℃机，防止多话筒使用引起的不必要啸叫。 14.方管：全金属腔体+方管体设计, 可多方位拾音（可选可拆卸式鹅颈长杆）。 15.双向电量监测，会议座实时电量或欠压，主机直观显示。 16.搭配专用电容咪芯+采用自创音频处理技术，有效提高拾音距离及话语清晰度。中高频丰富, 动态范围大。声音且有磁和混厚感,人声突出，有更好的会议体验 17.使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米 18.适用于各种会议和演讲场合。 19.设备配送4节18650电池及4个TYPE-C充电器。 二、发射话筒参数 1.电源供应：DC 3.7（3.7V 18650）电池持续使用时间：10-15小时2.邻频干扰比：>80dB 3.话筒耗电量：120mA 4.音频动态范围：≥106dB 5.载波频率：UHF 640MHz-690 MHz 6.类型：电容式 7.频率稳定度：±0.001% 8.极性模式：单一指向性 9.频率响应：20Hz-16KHz 10.信噪比：>90dB 11.话筒拾音灵敏度：-32±3dB@1KHz（长管） 12.话筒拾音灵敏度：-35±3dB@1KHz（方管） 三、综合参数 1.工作频率：：UHF 640MHz~690MHz,常用.（可根据不同国家地区使用定制频率） 2.信道数值：共200信道 3.调制方式：FM 4.信道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.001% 6.动态范围：≥100dB 7.最 大频偏：±30KHz 8.频率响应：40Hz～16KHz 9.综合信噪比：>60dB 10.综合失真：<0.5%@1KHz 11.工作距离：约100m（开阔地没有干扰的情况下） 12.工作环境温度：-10℃~50℃ | 套 | 2 |  |  | TOA，JBL，SONBS，AVOWIT，MVNZIZ，CVTRON |
| 14 | 带前级十通道高速反馈抑制器 | 它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。 任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB 超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制啸叫。 数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 内置32位DSP软件算法，线路设计稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 特性和优点: 带液晶显示屏可直观显示当时音频的频谱与工作状态 十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关 前置麦克风输出总音量调节 每路麦克风独立增益调节 MUSIC输入RCA口 AUX输入RCA口 AUX输出RCA口 独具录播音频RCA输出口输入灵敏度-32dB~-56dB 两路OUTPUT音频输出 OUTPUT输出音调前置调节 技术参数: 供电方式:AC~220V/50Hz 消耗功率:<30W 采样频率:48KHz 频率响应:125Hz~15KHz 失真: ＜0.1% @ 1KHz 信噪比:＞90dB 输入阻抗: 20KΩ 输出阻抗（平衡）: 200Ω 信号延时:＜11ms 温度范围:-10~55℃ | 台 | 1 |  |  | TOA，JBL，SONBS，AVOWIT，MVNZIZ，CVTRON |
|  | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费以及卸货相关服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受保证金（控制价的2%） |  |  | 是否接受履约保证金（成交金额的10%） |  |  |  |  |
| 质保期： |  | 两年 | 报价有效期： |  |  |  |  |
| 供货期： |  | 7天 | 付款方式 | 合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付清其余的货款 |  |  |  |

- 合同格式及条款

甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规下, 经协商订立合同条款如下：

第一条.采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（含税）: 元（其中不含税 元，增值税税率： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料, 其发票内容与合同清单的一致。

第二条：付款方式

1、付款条件:合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付清其余的货款。注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

2、付款形式：银行转账。

1）甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

  - 账号：32001728636050797351

- 2）乙方账户信息：

- 收款户名：

  - 账号：

开户行：

第三条：交货方式和时间

1、本合同供货时间和地点在询价文件中有明确规定。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、乙方收到甲方的发货通知后，乙方发货，本合同生效。乙方交付产品时，应确保提供前述产品为全新正品，要求乙方提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方指定人员签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书； （5）其它资料文件随产品附带：

第四条：包装、委托运输、产品验收

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单或双方签署的技术协议书执行。

第五条: 技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期

1、乙方所交付货物的售后服务标准依据原厂商相关规定执行。

2、本合同项下产品质保期为    年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在 4 小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证 3 日内恢复正常使用功能，并承担由此产生所有的费用。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求（环保和安全性能应符合国家有关要求），需注明以下技术标准具体条款，国家军用标准（）、国家标准（）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。

第六条: 货物风险及所有权

1、甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第七条: 违约责任

1、乙方无法按时交货，应依照合同总额按日千分之[四]向甲方支付违约金。如乙方迟延交货超过[ 5 ]日，甲方有权立即解除合同，乙方应当退回甲方支付的全部费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方应当向甲方支付合同金额20% 的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权立即对乙方暂停付款并无需通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况 ，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合，对甲方主张合同欠款或进行索赔所产生的相关费用（包括但不限于律师费、仲裁、诉讼、调解费用等），由乙方按与其相关的索赔比例承担；乙方不配合或拒绝承担相关费用的，视为乙方放弃索赔权利。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若成交供应商不能履行，成交供应商需缴纳违约金。违约金为成交价的10%。若成交供应商在规定时间内没有缴纳违约金，将被列入我公司采购黑名单。

注：其中“不能履行”的情形有1.未按时发货或未发货2.已成为成交供应商但未在规定期限内与采购人签订合同3.发货地址未发到甲方指定地址。若成交供应商有以上情形，成交供应商都需要向采购人缴纳违约金。（违约金为成交价的10%）

第八条：合同纠纷的解决

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在本合同签订地人民法院起诉。

第九条：注意事项

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派     作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：        。乙方指派的授权代表人，代表乙方发出指令，确认合同履行中的相关事宜，签收往来函件，变更、调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（签章）                  单位盖章:（签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期: